ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На измерительные трансформаторы тока производства ЗАО “ГК “Электрощит” – ТМ Самара”

Заказчик

(наименование предприятия, город)

Исполнитель: ФИО                                                                               Тел.:

Факс:

Характеристики представлены в соответствии с технической информацией производителя (ТИ)    (

| Тип трансформатора |  | ТОЛ |  | ТШЛ |  | ТПЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ 0,66; 10; 20; 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А (возможные значения: 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000 (ТШЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Заполняется по числу вторичных обмоток) |  | 1-я обмотка |  | 2-я обмотка |  | 3-я обмотка |  | 4-я обмотка |  | 5-я обмотка |
| Номинальный вторичный ток, А (возможные значения: 1; 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности обмоток возможные значения: для измерения - 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10 для защиты – 5Р; 10Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток односекундной термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент предельной кратности (для защиты), Кном (возможные значения: от 2 до 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов (для измерений), К Бном (возможные значения: от 2 до 35) |  |  |  | Количество, - шт. |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения – У2, Т2, Т1, УХЛ1, УХЛ2 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание_____________________________________________________________________________

Невостребованные графы прочеркнуть

дата ______________ подпись_______________

М. П.

ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»,

443048, Самарская обл., г. Самара, п. Красная Глинка,

корпус Заводоуправления ОАО «Электрощит»

Телефон: +7 (846) 2 - 777 - 444,

E-mail: sales@electroshield.ru