## Лист1
| Приложение Д | [6 empty] | ТИ-058-2009
(обязательное)
Опросный лист на заказ КТП СЭЩ У____-____/35/0,4 – 98 -___
«Согласовано»
Заказ №____________ | [5 empty] | Заказчик____________________
Должность_____________________
Количество КТП _______ | [5 empty] | Ф.И.О. _____________________
Дата _______________________
М.П.
Опросный параметр |  | Типовое исполнение (при заказе нужное значение отметить) | [5 empty] | Возможные опции**
Климатическое исполнение |  | У1 |  |  | ХЛ1***
Мощность силового трансформатора, кВА |  | 100 | 160 | 250 |  | 400 | 630
Тип силового трансформатора |  | ТМГ |  |  | ТМ
Группа соединения обмоток трансформатора |  | Y/Yн-0 |  |  | ∆/Yн-11
Разъединитель РГПЗ-СЭЩ-35 в комплекте поставки |  | Установлен на КТП СЭЩ У | [5 empty] | ---
Защита от перенапряжений 35 кВ |  | ОПН-П-35/40.5-УХЛ1 | [5 empty] | ---
Защита от перенапряжений 0,4 кВ | ВВ | РВН-0,5М | [5 empty] | ОПН-П-0,4
| ВК | нет | [5 empty] | ---
Ввод 0,4 кВ для определенной мощности трансформатора | 100-250 кВА | ВР 32-37
| 400 кВА | ВА-СЭЩ TS630
| 630 кВА | РЕ 19-41
Исполнение ввода-вывода (ВН -НН, где В-воздух, К-кабель) |  | ВК |  |  | ВВ
Автоматические выключатели на отходящих линиях |  | TS400(630)+ TD100(TD160, TS250)
Количество отходящих линий с указанием номинальных токов расцепителей (max 5 шт. с Iн.р.<250 А или max 2 шт. с I.н.р<250 А + 2 шт. с I.н.р>250 А
Наличие фидера уличного освещения | ВК | Да |  |  | Нет
| ВВ | Да |  |  | Нет
Учет электроэнергии |  | Да |  |  | Нет
Типоисполнение счетчика |  | Меркурий 230АМ | [5 empty] | Меркурий 230AR
СЭТ-4ТМ
ЦЭ6850М
СА4У-И672М
CE302S33543JY
ПСЧ-4ТМ
ЕвроАльфа*
Альфа 1700*
Внешняя ограда незаглубленного типа, пог. м. (секциями по 3 пог. м. с калиткой) |  | Отсутствует в комплекте поставки | [5 empty] | 36
Транспортирование КТП СЭЩ У |  | Перевозка автотранспортом (высотой до 2500 мм) **** | [5 empty] | Железнодорожная перевозка
* На счетчики ЕвроАльфа, Альфа 1700 при заказе необходимо заполнить опросный лист предприятия - изготовителя счетчиков.
** В графе «Возможные опции» указываются значения параметров, отличные от типовых.
*** При условии согласования предохранителей 35 кВ исполнения У1.
**** Перевозка автотранспортом КТП СЭЩ У с разъединителем РГПЗ-СЭЩ-35 производится при демонтаже разъединителя с металлоконструкции, разъединитель транспортируется отдельным грузовым местом. Транспортный габарит самой подстанции в данном случае L×B×H: 2970×2620×2420 мм.